Спецификация на дограма

                                        (неразделна част от Техническата спецификация)
Обект: „Ремонт покрив на сграда по ул. Иван Вазов №15 - корпус „Б“ и корпус „В“, гр. Генерал Тошево "


                    180



                          200                              
200






250
                             

        

    100





80
Един брой вратопрозорец, както следва: 

Не отваряем прозорец с р-р 100/200см от бял петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет и един брой отваряема пет камерна PVC врата с р-р 80/250, с пълнеж от термопанел в долната част и двоен стъклопакет в горната част на крилото и над крилото.
Изготвил:……………….
                    /Д. Маринов/
PAGE  
1

